## 电表2021年10月
博文管理学院各处用电量月统计表(填表） 2021年10月1日-10月31日
序号 | 电表方位 |  |  | 倍率 | 上月止码 | 本月止码 | 实用度数 | 上月实用度数 | 单价（元/度） | 金额（元） | 备注
1 | 6# | 一号柜（南）总表 |  | 60 | 27910 | 28290 | 22800 |  | 0.5441 | 12405.48
|  | 二号柜（北）总表 |  | 60 | 24222 | 24635 | 24780 |  | 0.5441 | 13482.798
|  | 排球场 |  |  | 235 | 572 | 337 |  | 0.5441 | 183.3617
|  | 足球场照明 |  |  | 4447 | 4812 | 365 |  | 0.5441 | 198.5965
|  | 直饮水 |  | 40 | 408 | 456 | 1920 |  | 0.5441 | 1044.672
|  | 联通 |  |  | 4741 | 4741 | 0 |  | 0.5441 | 0
|  | 洗衣房 |  |  | 15622 | 15872 | 250 |  | 0.5441 | 136.025
|  | 电信 |  |  | 0 | 957 | 957 |  | 0.5441 | 520.7037
| 合计 | [5 empty] | 47580 |  | 0.5441 | 25888.278
2 | 7# | 一号柜（南）总表 |  | 60 | 34923 | 35314 | 23460 |  | 0.5441 | 12764.586
|  | 移动基站 |  | 1 | 525640 | 530886 | 5246 |  | 0.5441 | 2854.3486 | 移动基站电表从一号柜分出
|  | 二号柜（北）总表 |  | 60 | 20025 | 20308 | 16980 |  | 0.5441 | 9238.818
|  | 大路灯 |  |  | 26937 | 28642 | 1705 |  | 0.5441 | 927.6905
|  | 庭院灯 |  |  | 1112 | 1215 | 103 |  | 0.5441 | 56.0423
|  | 直饮水 |  | 40 | 514 | 569 | 2200 |  | 0.5441 | 1197.02
|  | 洗衣房 |  |  | 14187 | 14438 | 251 |  | 0.5441 | 136.5691
|  | 友宝 |  |  | 1602 | 1709 | 107 |  | 0.5441 | 58.2187
|  | 联通 |  |  | 5783 | 6299 | 516 |  | 0.5441 | 280.7556
|  | 电信 |  |  | 479 | 861 | 382 |  | 0.5441 | 207.8462
| 合计 | [5 empty] | 40440 |  | 0.5441 | 22003.404
3 | 8# | 一号柜（南）总表 |  | 60 | 30780 | 31133 | 21180 |  | 0.5441 | 11524.038
|  | 二号柜（北）总表 |  | 60 | 25740 | 26044 | 18240 |  | 0.5441 | 9924.384
|  | 路灯 |  |  | 17236 | 18566 | 1330 |  | 0.5441 | 723.653
|  | 篮球场照明 |  |  | 5950 | 6474 | 524 |  | 0.5441 | 285.1084
|  | 联通 |  |  | 18511 | 19625 | 1114 |  | 0.5441 | 606.1274
|  | 直饮水 |  | 40 | 389 | 421 | 1280 |  | 0.5441 | 696.448
|  | 电信 |  |  | 350 | 743 | 393 |  | 0.5441 | 213.8313
| 合计 | [5 empty] | 39420 |  | 0.5441 | 21448.422
4 | 9# | 一号柜（南）总表 |  | 60 | 25213 | 25683 | 28200 |  | 0.5441 | 15343.62
|  | 直饮水 |  | 1 | 87461 | 88593 | 1132 |  | 0.5441 | 615.9212 | 直饮水电表从一号柜分出
|  | 二号柜（北）总表 |  | 120 | 199 | 413 | 25680 |  | 0.5441 | 13972.488 | 新装
|  | 联通 |  |  | 3565 | 4191 | 626 |  | 0.5441 | 340.6066
|  | 洗衣房 |  |  | 10063 | 10370 | 307 |  | 0.5441 | 167.0387
|  | 电信 |  |  | 457 | 851 | 394 |  | 0.5441 | 214.3754
|  | 新热水系统 |  | 30 | 66 | 481 | 12450 |  | 0.5441 | 6774.045
| 合计 | [5 empty] | 53880 |  | 0.5441 | 29316.108
5 | 10#A | 配电房 |  | 80 | 16658 | 16844 | 14880 |  | 0.5441 | 8096.208
|  | 直饮水 |  | 40 | 161 | 177 | 440 |  | 0.5441 | 239.404
|  | 新装热水系统 |  |  | 15 | 222 | 207 |  | 0.5441 | 112.6287
|  | 路灯 |  |  | 4074 | 4316 | 242 |  | 0.5441 | 131.6722
|  | 热水系统 |  | 1 | 274636 | 276820 | 2184 |  | 0.5441 | 1188.3144 | 热水系统电表由配电房分出
| 10#B | 配电房 |  | 80 | 13662 | 13780 | 9600 |  | 0.5441 | 5223.36
|  | 热水系统 |  | 1 | 290891 | 292104 | 1249 |  | 0.5441 | 679.5809 | 热水系统电表由配电房分出
|  | 新装热水系统 |  |  | 16 | 19 | 3 |  | 0.5441 | 1.6323
| 合计 | [5 empty] | 24480 |  | 0.5441 | 13319.568
[9 empty] | 0.5441 | 0
6 | 11#A | 配电房 |  | 80 | 13917 | 14057 | 11200 |  | 0.5441 | 6093.92
|  | 热水系统 |  | 1 | 330210 | 331477 | 1267 |  | 0.5441 | 689.3747 | 热水系统电表由配电房分出
|  | 联通 |  |  | 2618 | 2795 | 177 |  | 0.5441 | 96.3057
|  | 直饮水 |  | 40 | 170 | 180 | 400 |  | 0.5441 | 217.64
|  | 电信 |  |  | 226 | 398 | 172 |  | 0.5441 | 93.5852
|  | 新装热水系统 |  |  | 0 | 257 | 257 |  | 0.5441 | 139.8337
| 11#B | 配电房 |  | 80 | 13798 | 13953 | 12400 |  | 0.5441 | 6746.84
|  | 热水系统 |  | 1 | 336070 | 336370 | 300 |  | 0.5441 | 163.23 | 热水系统电表由配电房分出
|  | 联通 |  |  | 1151 | 1331 | 180 |  | 0.5441 | 97.938
|  | 直饮水 |  | 40 | 180 | 192 | 480 |  | 0.5441 | 261.168
|  | 电信 |  |  | 226 | 412 | 186 |  | 0.5441 | 101.2026
|  | 新装热水系统 |  |  | 0 | 75 | 75 |  | 0.5441 | 40.8075
| 合计 | [5 empty] | 23600 |  | 0.5441 | 12840.76
7 | 12# | 配电房 |  | 80 | 5106 | 5168 | 4960 |  | 0.5441 | 2698.736
8 | 13# | 消防水泵房（二级） |  | 1 | 42612 | 43315 | 703 |  | 0.5441 | 382.5023
|  | 配电房1 |  | 80 | 7291 | 7435 | 11520 |  | 0.5441 | 6268.032
|  | 配电房2 |  | 80 | 5600 | 5696 | 7680 |  | 0.5441 | 4178.688
|  | 水泵房路灯 |  |  | 8171 | 8619 | 448 |  | 0.5441 | 243.7568
|  | 联通 |  |  | 19007 | 19955 | 948 |  | 0.5441 | 515.8068
|  | 电信 |  |  | 391 | 779 | 388 |  | 0.5441 | 211.1108
|  | 合计 |  |  |  |  | 19200
9 | 14# | A 区 |  | 100 | 11228 | 11578 | 35000 |  | 0.5441 | 19043.5
|  | B 区 |  | 80 | 16400 | 16532 | 10560 |  | 0.5441 | 5745.696
|  | A、B热水（D） |  | 30 | 24337 | 24365 | 840 |  | 0.5441 | 457.044 | 由B区配电柜分出
|  | C 区 |  | 100 | 10766 | 11042 | 27600 |  | 0.5441 | 15017.16
|  | 污水站 |  | 15 | 29247 | 29864 | 9255 |  | 0.5441 | 5035.6455
|  | D 区 |  | 80 | 9055 | 9226 | 13680 |  | 0.5441 | 7443.288
|  | E 区 |  | 100 | 7833 | 8100 | 26700 |  | 0.5441 | 14527.47
|  | F 区 |  | 80 | 13688 | 13817 | 10320 |  | 0.5441 | 5615.112
|  | E、F区热水(A) |  | 30 | 19273 | 19291 | 540 |  | 0.5441 | 293.814 | 由F区配电柜分出
|  | G1 区 |  | 100 | 13277 | 13420 | 14300 |  | 0.5441 | 7780.63
|  | G1区热水(C) |  | 30 | 17729 | 17771 | 1260 |  | 0.5441 | 685.566 | 由G1区配电柜分出
|  | G2 区 |  | 80 | 19138 | 19532 | 31520 |  | 0.5441 | 17150.032
|  | G2区热水(B) |  | 30 | 0 | 23 | 690 |  | 0.5441 | 375.429 | 由G2区配电柜分出
|  | 大门岗路灯 |  |  | 5850 | 6151 | 301 |  | 0.5441 | 163.7741
|  | 路灯 |  |  | 8719 | 9277 | 558 |  | 0.5441 | 303.6078
|  | 洗衣房（女） |  |  | 3731 | 3731 | 0 |  | 0.5441 | 0
|  | 洗衣房（男） |  |  | 3270 | 3658 | 388 |  | 0.5441 | 211.1108
|  | 联通 |  |  | 3518 | 3613 | 95 |  | 0.5441 | 51.6895
|  | 新装热水系统A区 |  | 30 | 0 | 342 | 10260 |  | 0.5441 | 5582.466
|  | 新装热水系统B区 |  | 30 | 0 | 551 | 16530 |  | 0.5441 | 8993.973
|  | 新装热水系统C区 |  | 30 | 0 | 247 | 7410 |  | 0.5441 | 4031.781
|  | 新装热水系统D区 |  | 30 | 0 | 321 | 9630 |  | 0.5441 | 5239.683
|  | 直饮水1 |  | 40 | 446 | 492 | 1840 |  | 0.5441 | 1001.144
|  | 直饮水2 |  | 40 | 610 | 672 | 2480 |  | 0.5441 | 1349.368
|  | 直饮水3 |  | 40 | 543 | 602 | 2360 |  | 0.5441 | 1284.076
|  | 电信 |  |  | 0 | 1132 | 1132 |  | 0.5441 | 615.9212
| 合计 | [5 empty] | 169680 |  | 0.5441 | 92322.888
宿舍楼合计用电量 | [8 empty] | 0.5441 | 0
10 | 1#食堂一层 | 照明总表 |  | 60 | 15700 | 16260 | 33600 |  | 0.5441 | 18281.76 | 供食堂一层、三层照明
|  | 一层动力总表 |  | 100 | 41138 | 41580 | 44200 |  | 0.5441 | 24049.22 | 暂时供食堂一层动力
|  | 空 调 |  | 60 | 3347 | 3428 | 4860 |  | 0.5441 | 2644.326
| 食堂一层实际用电量 | [7 empty] | 0.5441 | 0
| 食堂一层总用电量 | [7 empty] | 0.5441 | 0
| 1#食堂二层 | 二层动力表2 |  | 60 | 30825 | 31282 | 27420 |  | 0.5441 | 14919.222 | 已经拆除
|  | 空调 |  | 60 | 3696 | 3750 | 3240 |  | 0.5441 | 1762.884
| 二层动力1实际用电量 | [7 empty] | 0.5441 | 0 | 杨玲娟实际使用量
| 1#食堂二层总用电量 | [7 empty] | 0.5441 | 0
| 1#食堂三层 | 空 调 |  | 60 | 3511 | 3575 | 3840 |  | 0.5441 | 2089.344
|  | 总 电 表 |  | 80 | 22484 | 23051 | 45360 |  | 0.5441 | 24680.376
| 1#食堂三层总用电量 | [5 empty] | 150580 |  | 0.5441 | 81930.578
11 | 2#食堂 | 一层照明 |  | 40 | 9206 | 9377 | 6840 |  | 0.5441 | 3721.644
|  | 一层动力 |  | 160 | 14821 | 15209 | 62080 |  | 0.5441 | 33777.728
|  | 一层空调 |  | 80 | 2547 | 2593 | 3680 |  | 0.5441 | 2002.288
|  | 二层照明 |  | 40 | 5510 | 5551 | 1640 |  | 0.5441 | 892.324
|  | 三层照明 |  | 40 | 2362 | 2405 | 1720 |  | 0.5441 | 935.852
|  | 路灯 |  |  | 2673 | 2845 | 172 |  | 0.5441 | 93.5852
|  | 合计 |  |  |  |  | 72280
12 | 4#楼 | 一层动力 |  | 60 | 18916 | 19171 | 15300 |  | 0.5441 | 8324.73
|  | 五层动力 |  | 40 | 23173 | 23508 | 13400 |  | 0.5441 | 7290.94 | 从一层动力分出，供四、五层现教中心使用
|  | A区照明 |  | 60 | 4179 | 4252 | 4380 |  | 0.5441 | 2383.158
|  | B、C区照明 |  | 80 | 10854 | 10958 | 8320 |  | 0.5441 | 4526.912
|  | 联通 |  |  | 23455 | 25097 | 1642 |  | 0.5441 | 893.4122
|  | 友宝 |  |  | 1903 | 2038 | 135 |  | 0.5441 | 73.4535
|  | 文印店 |  |  | 8449 | 9207 | 755 |  | 0.5441 | 410.7955
|  | A区直饮水 |  | 40 | 144 | 156 | 480 |  | 0.5441 | 261.168
|  | C区直饮水 |  | 40 | 131 | 138 | 280 |  | 0.5441 | 152.348
4#楼总用电量 | [6 empty] | 28000 |  | 0.5441 | 15234.8
13 | 3#楼 | A区照明 |  | 60 | 567 | 568 | 60 |  | 0.5441 | 32.646
|  | B区照明 |  | 80 | 7966 | 8077 | 8880 |  | 0.5441 | 4831.608
|  | C区照明 |  | 80 | 15690 | 15864 | 13920 |  | 0.5441 | 7573.872
|  | 二层C区动力 |  | 60 | 5051 | 5089 | 2280 |  | 0.5441 | 1240.548 | 从C区照明分出
|  | 二层AB区动力 |  | 40 | 3835 | 3870 | 1400 |  | 0.5441 | 761.74
|  | 四层AB区动力 |  | 60 | 2556 | 2600 | 2640 |  | 0.5441 | 1436.424
|  | 5路车休息室 |  |  | 18471 | 18854 | 383 |  | 0.5441 | 208.3903
|  | 5路车充电桩 |  | 40 | 20686 | 21029 | 13720 |  | 0.5441 | 7465.052 | 从4#楼箱变接出
|  | A区直饮水 |  | 40 | 399 | 432 | 1320 |  | 0.5441 | 718.212
|  | C区直饮水 |  | 40 | 24 | 26 | 80 |  | 0.5441 | 43.528
3#楼总用电量 | [6 empty] | 26900 |  | 0.5441 | 14636.29
14 | 2#楼 | 一座 | 照 明 | 80 | 4199 | 4265 | 5280 |  | 0.5441 | 2872.848
|  |  | 动 力 | 80 | 1746 | 1768 | 1760 |  | 0.5441 | 957.616
|  |  | 空 调 | 80 | 2032 | 2053 | 1680 |  | 0.5441 | 914.088
|  |  | 四层动力 | 80 | 505 | 516 | 880 |  | 0.5441 | 478.808
|  |  | 联通 |  | 2615 | 2934 | 319 |  | 0.5441 | 173.5679
|  |  | 直饮水 |  | 4503 | 4645 | 142 |  | 0.5441 | 77.2622
|  |  | 五层动力 | 80 | 1349 | 1386 | 2960 |  | 0.5441 | 1610.536
|  |  | 电信 |  | 0 | 511 | 511 |  | 0.5441 | 278.0351
|  | 二座 | 照 明 | 80 | 1565 | 1593 | 2240 |  | 0.5441 | 1218.784
|  |  | 动 力 | 80 | 589 | 635 | 3680 |  | 0.5441 | 2002.288
|  |  | 空 调 | 80 | 1175 | 1182 | 560 |  | 0.5441 | 304.696
|  |  | 二层动力 | 80 | 38 | 48 | 800 |  | 0.5441 | 435.28
|  |  | 三层动力 | 80 | 8.5 | 8.5 | 0 |  | 0.5441 | 0
|  |  | 消防动力 | 40 | 233 | 236 | 120 |  | 0.5441 | 65.292
|  |  | 联通 |  | 5032 | 5440 | 408 |  | 0.5441 | 221.9928
|  |  | 直饮水 |  | 4000 | 4101 | 101 |  | 0.5441 | 54.9541
|  |  | 电信 |  | 216 | 749 | 533 |  | 0.5441 | 290.0053
| 合计 | [5 empty] | 19960 |  | 0.5441 | 10860.236
15 | 1#楼 | 南面配电房 |  | 80 | 6337 | 6442 | 8400 |  | 0.5441 | 4570.44
|  | 北面配电房 |  | 80 | 5211 | 5300 | 7120 |  | 0.5441 | 3873.992
|  | 6层多功能厅 |  | 80 |  |  |  |  | 0.5441 | 0
|  | 1座直饮水 |  | 40 | 139 | 152 | 520 |  | 0.5441 | 282.932
|  | 2座直饮水 |  | 40 | 90 | 90 | 0 |  | 0.5441 | 0
|  | 联通 |  |  | 5298 | 5825 | 527 |  | 0.5441 | 286.7407
|  | 路灯 |  |  | 19138 | 20369 | 1231 |  | 0.5441 | 669.7871
|  | 文印店 |  |  | 6590 | 7011 | 421 |  | 0.5441 | 229.0661
|  | 电信 |  |  | 465 | 640 | 175 |  | 0.5441 | 95.2175
|  | 合计 |  |  |  |  | 15520 |  | 0.5441 | 8444.432
16 | 特灵热水系统 |  |  | 50 | 33612 | 33988 | 18800 |  | 0.5441 | 10229.08 | 供6#、7#楼热水
17 | 天舒热水系统 |  |  | 50 | 38346 | 38615 | 13450 |  | 0.5441 | 7318.145 | 供8#、9#楼热水
| 合计 | [5 empty] | 32250
18 | 商铺 | 总表 |  | 40 | 29265 | 29949 | 27360 |  |  |  | 预付电表读数 1445
|  | 2#食堂2楼商业街 |  | 30 | 193 | 630 | 13110
|  | 1#绝味鸭脖 |  |  | 6640 | 7363 | 723 |  | 0.6478 | 468.3594
|  | 2#中国联通 |  |  | 20452 | 20709 | 257 |  | 0.6478 | 166.4846
|  | 3#自助酸奶水果捞 |  |  | 42727 | 42727 | 0 |  | 0.6478 | 0
|  | 4#、5#御恋烧仙草 |  |  | 26810 | 27900 | 1090 |  | 0.6478 | 706.102
|  | 6#、7#、8#、18#-2优宜惠便利店 |  | 150/5 | 6757 | 6877 | 120 |  | 0.6478 | 77.736
|  | 9#水果店 |  |  | 10592 | 12045 | 1453 |  | 0.6478 | 941.2534
|  | 10#星食奶茶店 |  |  | 75075 | 76787 | 1712 |  | 0.6478 | 1109.0336
|  | 11#四季水果店 |  |  | 8808 | 9951 | 1143 |  | 0.6478 | 740.4354
|  | 12#粮裕面包店 |  |  | 18453 | 19512 | 1059 |  | 0.6478 | 686.0202
|  | 13#快乐星汉堡店 |  |  | 191316 | 194955 | 3639 |  | 0.6478 | 2357.3442
|  | 14#大明眼镜店 |  |  | 5730 | 5981 | 251 |  | 0.6478 | 162.5978
|  | 15#手机维修店 |  |  | 22507 | 22563 | 56 |  | 0.6478 | 36.2768
|  | 16#理发店 |  | 1# | 12872 | 12885 | 13 |  | 0.6478 | 8.4214
|  |  |  | 2# | 22972 | 24186 | 1214 |  | 0.6478 | 786.4292
|  | 17#-1--18#-1小吃友餐吧 |  |  | 1764 | 2894 | 1130 |  | 0.6478 | 732.014
|  | 19#-1卤汁深 |  |  | 16020 | 16299 | 279 |  | 0.6478 | 180.7362
|  | 19#-2阿嬷豆花店 |  |  | 0 | 1743 | 1743 |  | 0.6478 | 1129.1154
|  | 20#煎饼果子店 |  | 1# | 70827 | 73034 | 2207 |  | 0.6478 | 1429.6946
|  |  |  | 2# | 23251 | 26424 | 3173 |  | 0.6478 | 2055.4694
34372
|  | 奶茶店（1#食堂） |  |  | 126632 | 128438 | 1806 |  | 0.5441 | 982.6446
|  | 2#食堂芒多多奶茶店 |  |  | 50620 | 51780 | 1160 |  | 0.5441 | 631.156

## 水表2021年10月
博文管理学院各处用水量统计表（填表） 2021年10月1日-10月31日
序号 | 水表位置 |  |  |  | 上月止码 | 本月止码 | 实用度数 | 上月实用度数 | 单价（元/吨） | 金额（元） | 备注
1 | 6# | 南面总水表 |  |  | 113363 | 114063 | 700 |  | 2.68 | 1876 | 洗衣房水表由各栋南面总水表分出
|  | 北面总水表 |  |  | 16570 | 21120 | 4550 | 59 | 2.68 | 12194
|  | 洗衣房 |  |  | 4564 | 4614 | 50 |  | 2.68 | 134
|  | 合 计 |  |  |  |  | 5250 |  | 2.68 | 14070
| 7# | 南面总水表 |  |  | 192166 | 196535 | 4369 | 2624 | 2.68 | 11708.92
|  | 北面总水表 |  |  | 114096 | 114607 | 511 | 0 | 2.68 | 1369.48
|  | 洗衣房 |  |  | 560 | 666 | 106 |  | 2.68 | 284.08
|  | 合 计 |  |  |  |  | 4880 |  | 2.68 | 13078.4
| 8# | 南面总水表 |  |  | 55517 | 55517 | 0 | 789 | 2.68 | 0
|  | 北面总水表 |  |  | 34420 | 36190 | 1770 | 0 | 2.68 | 4743.6
|  | 洗衣房 |  |  | 8784 | 8784 | 0 |  | 2.68 | 0
|  | 合 计 |  |  |  |  | 2115 |  | 2.68 | 5668.2
| 9# | 总水表 |  |  | 20209 | 22414 | 2205 | 1738 | 2.68 | 5909.4 | 洗衣房、直饮水由总水表分出
|  | 洗衣房 |  |  | 8601 | 8807 | 206 |  | 2.68 | 552.08
|  | 直饮水 |  |  | 608 | 643 | 35 | 1385 | 2.68 | 93.8
|  | 合 计 |  |  |  |  | 2205 |  | 2.68 | 5909.4
| 10# | A | 总水表 |  | 94171 | 95231 | 1060 | 59 | 2.68 | 2840.8
|  |  | 热水系统 |  | 6206 | 6344 | 138 | 948 | 2.68 | 369.84
|  | B | 总水表 |  | 2082 | 2505 | 423 | 137 | 2.68 | 1133.64
|  |  | 热水系统 |  | 3031 | 3095 | 64 | 2081 | 2.68 | 171.52
|  |  | 洗衣房 |  | 4063 | 4063 | 0 | 218 | 2.68 | 0
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1483 |  | 2.68 | 3974.44
| 11# | A | 总水表 |  | 96121 | 96922 | 801 | 0 | 2.68 | 2146.68
|  |  | 热水系统 |  | 1190 | 1319 | 129 | 1280 | 2.68 | 345.72
|  | B | 总水表 |  | 62376 | 63263 | 887 | 276 | 2.68 | 2377.16
|  |  | 热水系统 |  | 5745 | 5880 | 135 | 1193 | 2.68 | 361.8
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1688 |  | 2.68 | 4523.84
| 12# | 教师公寓 | 总水表 |  | 922 | 983 | 61 | 150 | 2.68 | 163.48
| 13# |  | 总水表 |  | 31024 | 31486 | 462 | 24351 | 2.68 | 1238.16
| 14# | B南面 |  |  | 38236 | 41316 | 3080 | 5176 | 2.68 | 8254.4
|  | A北面 |  |  | 109813 | 112706 | 2893 | 955 | 2.68 | 7753.24
|  | A南面 |  |  | 26098 | 33683 | 7585 | 1344 | 2.68 | 20327.8
|  | G1区热水 |  |  | 10704 | 11380 | 676 | 1662 | 2.68 | 1811.68
|  | F区热水 |  |  | 3639 | 4468 | 829 | 311 | 2.68 | 2221.72
|  | G2热水 |  |  | 53703 | 54610 | 907 | 431 | 2.68 | 2430.76
|  | B北面 |  |  | 62042 | 67077 | 5035 | 642 | 2.68 | 13493.8
|  | D区热水 |  |  | 67726 | 69096 | 1370 | 3215 | 2.68 | 3671.6
|  | 洗衣房（女） |  |  | 3320 | 3637 | 317 |  | 2.68 | 849.56
|  | 洗衣房（男） |  |  | 1917 | 2206 | 289 |  | 2.68 | 774.52
|  | 合 计 |  |  |  |  | 18593 |  | 2.68 | 49829.24
学生公寓用水量合计 | [6 empty] | 36214
2 | 1#食堂 | 厨房 | 一 层 |  | 14693 | 16195 | 1502 | 760 | 2.68 | 4025.36
|  |  | 二层 | 总表（二层） | 11708 | 14022 | 2314 | 1071 | 2.68 | 6201.52
|  |  | 三 层 |  | 22810 | 23103 | 293 | #REF! | 2.68 | 785.24
[9 empty] | 2.68 | 0
|  | 厕所 | 一 层 |  | 27040 | 27626 | 586 | 292 | 2.68 | 1570.48
|  |  | 二 层 |  | 18138 | 18404 | 266 | 298 | 2.68 | 712.88
|  |  | 三 层 |  | 9551 | 9662 | 111 | 244 | 2.68 | 297.48
|  |  | 合 计 | [5 empty] | 2.68 | 0
| 2#食堂 | 厨房 | 一 楼 |  | 56473 | 57559 | 1086 | 99 | 2.68 | 2910.48
|  |  | 二 楼 |  | 1905 | 1956 | 51 | 708 | 2.68 | 136.68
|  | 厕所 | 西 侧 |  | 21631 | 22560 | 929 | 48 | 2.68 | 2489.72
|  |  | 东 侧 |  | 22332 | 22594 | 262 | 232 | 2.68 | 702.16
|  |  | 对面果园 |  | 20055 | 20163 | 108 |  | 2.68 | 289.44
|  | 合 计 |  |  |  |  | 7508 |  | 2.68 | 20121.44
| 食堂合计用水量 | [6 empty] | 294 | 2.68 | 0
3 | 特灵热泵热水系统 |  |  |  | 7546 | 9268 | 1722 | 0 | 2.68 | 4614.96
| 天舒热泵热水系统 |  |  |  | 21847 | 23130 | 1283 | 582 | 2.68 | 3438.44 | 表坏，已经安排更换
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 3698 | 2.68 | 0
4 | 1# 楼 |  |  |  | 37987 | 38846 | 859 | 0 | 2.68 | 2302.12
| 2# 楼 |  |  |  | 43205 | 44309 | 1104 | 0 | 2.68 | 2958.72
| 3# 楼 |  |  | 总水表 | 184781 | 186785 | 2004 | 601 | 2.68 | 5370.72
|  |  |  | 5路车水表1 | 668 | 679 | 11 |  | 2.68 | 29.48
|  |  |  | 5路车水表2 | 279 | 285 | 6 |  | 2.68 | 16.08
|  |  |  | 5路停车场 | 964 | 1079 | 115 |  | 2.68 | 308.2
| 4# 楼表一 |  |  |  | 52073 | 52502 | 429 | 457 | 2.68 | 1149.72
| 4# 楼表二 |  |  |  | 6630 | 8020 | 1390 | 847 | 2.68 | 3725.2
| 合 计 | [5 empty] | 5786
5 | 商铺 | 总表 |  |  | 14276 | 14470 | 194 | 0
|  | 2#食堂商业总表 |  |  | 288 | 387 | 99
|  | 1#绝味鸭脖 |  |  | 1627 | 1633 | 6 |  | 3.6 | 21.6
|  | 2#中国联通 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6 | 0
|  | 3#自助酸奶水果捞 |  |  | 1010 | 1010 | 0 |  | 3.6 | 0
|  | 4#、6#御恋烧仙草 |  |  | 1250 | 1279 | 29 |  | 3.6 | 104.4
|  | 6#、7#、8#、18#-2优宜惠便利店 |  |  | 654 | 655 | 1 |  | 3.6 | 3.6
|  | 9#水果店 |  |  | 387 | 391 | 4 |  | 3.6 | 14.4
|  | 10#星食奶茶店 |  |  | 4119 | 4201 | 82 |  | 3.6 | 295.2
|  | 11#四季水果店 |  |  | 297 | 301 | 4 |  | 3.6 | 14.4
|  | 12#粮裕面包店 |  |  | 98 | 100 | 2 |  | 3.6 | 7.2
|  | 13#快乐星汉堡店 |  |  | 701 | 718 | 17 |  | 3.6 | 61.2
|  | 14#大明眼镜店 |  |  | 72 | 73 | 1 |  | 3.6 | 3.6
|  | 15#手机维修店 |  |  | 874 | 874 | 0 |  | 3.6 | 0
|  | 16#理发店 |  |  | 809 | 847 | 38 |  | 3.6 | 136.8
|  | 17#-1--18#-1小吃友餐吧 |  |  | 23 | 39 | 16 |  | 3.6 | 57.6
|  | 19#-2卤汁深 |  |  | 1 | 4 | 3 |  | 3.6 | 10.8
|  | 19#-2阿嬷豆花店 |  |  | 2 | 32 | 30 |  | 3.6 | 108
|  | 20#煎饼果子店 |  |  | 291 | 331 | 40 |  | 3.6 | 144
|  | 奶茶店（1#食堂） |  |  | 4326 | 4374 | 48
|  | 2#食堂芒多多奶茶店 |  |  | 1252 | 1276 | 24