南宁理工学院桂林雁山校区中心机房UPS电池更换报价表

项目名称：

公司名称：

公司地址：

项目联系人：

联系电话：

| 南宁理工学院桂林雁山校区UPS电池更换报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 蓄电池 | 12V200AH | 32 | 节 |  |  | 原有主机品牌：易事特 ，型号：EA830, 更换电池推荐品牌：山特、科华、科士达、易事特、台达、华为。所更换电池品牌及型号能适配易事特EA830的主机，质保期3年，每个自然年的电池损耗不超过15%，厂家每个自然年度提供一次电池损耗率检测服务 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货周期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本报价含税、含运费、含人工上门安装调试费。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价清单

- 公司简介

（格式自拟）

- 营业执照

- 法人代表委托书（如果是法人本人不用提供）

（格式自拟）

- 法人身份证

- 项目负责人身份证

- 其他资质文件

- 近三年项目业绩清单

（格式自拟）